|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU LYCEE FARHAT HACHED |  09/12/2020 | C18036 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE BEN AROUS | -- | -- | AOULED NOUREDDINEDE BATIMENT |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Vérification des réseaux fluides suite à la réunion (réception provisoire) du 04/12/2020*** Mettre en conformité les salles d’eau handicapée (position de flexible, barre d’appui, ...).

  |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|   |
|  |