|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE BORJ CEDRIA 2 BEN AROUS | | 09/12/2021 | C21005-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE BEN AROUS | - | - | ENTREPRISE MAOUIA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de mise à l’eau des terrasses de bloc sanitaire et salle préparatoire**  Les terrasses sont entièrement remplis en eau lors de notre visite du chantier ; on ‘a pas remarqué de trace d’humidité ni d’infiltration d’eau sous plancher terrasse ni au niveau de gargouille en plombe.  Il y’a lieu d’évacuer soigneusement les eaux stagnés sur les terrasses dans les plus brefs délais.  Les sondages de vérification d’adhérence entre l’étanchéité et le support seront réalisés prochainement.  L’entreprise est tenu de nous fournir les procèdes d’exécution, l’assurance décimale et le complexe d’étanchéité. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. GMATI SALEM** | | | | |
|  | | | | |