|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE BORJ CEDRIA 2 BEN AROUS | | 09/12/2021 | C21005-2 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE BEN AROUS | - | - | ENTREPRISE MAOUIA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Visite de chantier dans le cadre de notre mission**   * Nous fournir un jeu de plan d’exécution pour avis ou approbation. * Munir l’armoire électrique de leur schéma unifilaire. * Protéger les boites et les fourreaux contre les chocs mécaniques et les aléas de chantier. * Les P.C, l’éclairage et les interrupteurs doivent être de type étanche dans le sanitaire. * Revoir l’alimentation électrique de salle. * Les plans d’exécution sont indisponibles pour suivre les travaux d’exécution. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem GMATI** | | | | |
|  | | | | |