|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  PROJET DE CONSTRUCTION DU FOYER DU CENTRE DE FORMATION SPECIALISEE DE MANOUBA | | Date :  10/03/2020 | Code :  C18027 | Lot :  ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| DRE MANOUBA  FAX N° 71 612 014 |  | EZEDINE AYADI  FAX N° 71 702 891 | HORIZON  FAX N° 71 608 768 | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Avancement des travaux des installations electriques**   * L'avancement de travaux pour Le passage des fourreaux est à 90%. * Revoir l’emplacement des prises FM et TV dans les chambres. * Prévoir une alimentation de l’armoire C1 par un câble 5x6mm2 dans un fourreau de diamètre 21. * Revoir la partie télédistribution. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |