|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : PROJET DE CONSTRUCTION DU FOYER DU CENTRE DE FORMATION SPECIALISEE DE MANOUBA | Date :10/03/2020 | Code : C18027 | Lot : ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| DRE MANOUBA FAX N° 71 612 014  |  | EZEDINE AYADI FAX N° 71 702 891 | HORIZONFAX N° 71 608 768 |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Avancement des travaux des installations electriques*** L'avancement de travaux pour Le passage des fourreaux est à 90%.
* Revoir l’emplacement des prises FM et TV dans les chambres.
* Prévoir une alimentation de l’armoire C1 par un câble 5x6mm2 dans un fourreau de diamètre 21.
* Revoir la partie télédistribution.
 |
|  |
|    |
|   |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |