|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :TRAVAUX D'ENTRETIEN DES LYCEES 2EME TRANCHE LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | Date :10/06/2020 | Code :P19001 | Lot :Structure |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRM Tunis 1 |  | Mr. MOUNIR BOUKADI | STAG |
| Objet de la visite ou de la réunion : **Examen de ferraillage du plancher haut RDC salle spéciaux :*** Compléter la pose des armatures des poutres A8.1 et A9.1.
* Le coulage sera prévu avec un béton avec accélérateur de prise (7jours) ; fournir les résultats d’écrasement pour examen et avis avant le décoffrage du plancher.
* Prévoir un produit SIKA 32 pour réparation des ségrégations apparentes.
 |
|  |
|  |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|  |