|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  TRAVAUX D'ENTRETIEN DES LYCEES 2EME TRANCHE LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | | Date :  10/06/2020 | Code :  P19001 | Lot :  Structure |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRM Tunis 1 |  | Mr. MOUNIR BOUKADI | STAG | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **Examen de ferraillage du plancher haut RDC salle spéciaux :**   * Compléter la pose des armatures des poutres A8.1 et A9.1. * Le coulage sera prévu avec un béton avec accélérateur de prise (7jours) ; fournir les résultats d’écrasement pour examen et avis avant le décoffrage du plancher. * Prévoir un produit SIKA 32 pour réparation des ségrégations apparentes. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |