|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| Réhabilitation - Rénovation des établissements scolaires. Lot 1 : KHAIREDDINE PACHA MANOUBA | 10/06/2022 | C19027 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE MANOUBA | M. AHLEM KALLEL | SQUARE ENGINEERING | WARDA HLEL |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de ferraillage du plancher haut RDC*** Respecter les dispositions constructifs des aciers inférieur pour la poutre A9 (A16+A14+A12 au lieu A20+A14).
* Respecter le codage des aciers supérieur entre la poutre A9 et la raidisseur qui la procède.
* Assurer la fermeture des hourdis auprès des poutres (dernière trame).
* Respecter le montage des aciers supérieur pour la poutre A2.2 et A2.4.
* Compléter la pose des aciers sup sur dalle pleine HA8.
* Uniformiser le calage des nervures par des goujons HA14.
* Les réserves ont été levée, on ‘a pas d’objection pour le ferraillage, reste à renforcer le coffrage.
 |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier**  |
|   |