|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU COLLEGE ABDALLAH FARHAT RADES | | 10/07/2019 | 18035 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE BEN AROUS | ANIS MAAZAOUI | AHMED DHOUIB | BEST BATIMENT  (TEL 90 436 230) | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Visite de chantier dans le cadre de notre mission, démarrage de chantier**  Suite à l’observation du sondage réalisé sur le patio on n’a constaté :   * Un vide de 1 m de largeur entre le mur de soutènement et les classes dans le nez de jardin (Salle de gymnastique). * La chape du patio est scellée dans les poutres d’une coté, est appuie simplement sur le mur de soutènement d’autre part. * Des sondages seront réalisés sur la chape pour examen la stabilité et son ancrage sur la poutre périphérique. * On n’a pas d’objection pour l’élargissement du patio par des longrines en poutre à faux pour supporter les poteaux. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |