|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU COLLEGE ABDALLAH FARHAT RADES | 10/07/2019  | 18035 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE BEN AROUS | ANIS MAAZAOUI |  AHMED DHOUIB | BEST BATIMENT(TEL 90 436 230) |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Visite de chantier dans le cadre de notre mission, démarrage de chantier**Suite à l’observation du sondage réalisé sur le patio on n’a constaté :* Un vide de 1 m de largeur entre le mur de soutènement et les classes dans le nez de jardin (Salle de gymnastique).
* La chape du patio est scellée dans les poutres d’une coté, est appuie simplement sur le mur de soutènement d’autre part.
* Des sondages seront réalisés sur la chape pour examen la stabilité et son ancrage sur la poutre périphérique.
* On n’a pas d’objection pour l’élargissement du patio par des longrines en poutre à faux pour supporter les poteaux.
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|  |