|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LYCEE DEUXIEME TRANCHE ALI DOOAGI LA MARSA | | Date :  10/09/2020 | Code :    P19001 | Lot :  ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 1 |  |  |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** | | | | |
| **Contrôle et vérification de l’avancement des travaux des installations électriques** | | | | |
|  | | | | |
| * Avancement de travaux de pose de schéma de câbles est à 90%. * Avancement de travaux de foureautage est à 90%. * Avancement de travaux de câblage est à 60%. * Préciser l’emplacement de coffret électrique. * Assurer la distribution de conducteur de protection. * Relier al terre le schéma de câble. * Prévoir une solution adéquate et sécurisé pour l’alimentation les équipements de travail au cours de chantier. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |