|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire : TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LYCEE DEUXIEME TRANCHE ALI DOOAGI LA MARSA | Date : 10/09/2020 | Code : P19001 | Lot : ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 1 |  |  |  |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  |
| **Contrôle et vérification de l’avancement des travaux des installations électriques** |
|  |
| * Avancement de travaux de pose de schéma de câbles est à 90%.
* Avancement de travaux de foureautage est à 90%.
* Avancement de travaux de câblage est à 60%.
* Préciser l’emplacement de coffret électrique.
* Assurer la distribution de conducteur de protection.
* Relier al terre le schéma de câble.
* Prévoir une solution adéquate et sécurisé pour l’alimentation les équipements de travail au cours de chantier.

  |
|  |
|   |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |