|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE CONDITIONNEMENT ALIMENTAIRE AU SITE DE TECHNOPOLE AGROALIMENTAIRE DE BIZERTE | 10/09/2021  | C21009 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| SOCIETE DU POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE | Mr. BASSEM AMRAOUI | Mr. HASSEN ZORAI | STE TLICHMr. ZIOUDI MOHAMED27 069 519 |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de cuvelage** |
| 1. Les travaux de cuvelage sont presque achevés dans les deux réservoirs.
2. L’entreprise est tenue de reprendre la troisième couche de finition dans le bâche à eau de droite et réparé les fissures apparus au niveau des parois et auprès de la conduite.
3. Réparer les éboulements par repiquage localisé.
4. Prévoir une couche finition avec aspect acceptable.
5. Réparer la bande de 50cm au niveau de la paroi parallèle à la nue au niveau inférieur pour la deuxième bâche à eau.
6. Programmer une visite pour réception de cuvelage avec accord de l’ingénieur conseil.

**Inspecteur Sigma** **Mr. Tarek SGHAIER** |
|   |
|  |