|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| PROJET DE REHABILITATION - RENOVATION DES ETABLISSEMENT SCOLAIRES : LOT 3 : CITE ECHABEB DOUAR HICHER MANOUBA | 10/11/2022 | C19028 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE MANOUBA | M. AHLEM KALAL | Mr. ABDELAZIZ TOUMI | STE AMAL BATIMENT |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :**Visite de chantier dans le cadre de la réception provisoire partielle** 1. Suite à la demande du MDO, on ‘est déplacé sur chantier pour vérifier la stabilité des locaux objets de la réception.
2. On ‘a pas d’objection pour les travaux dans les blocs sanitaire, l’entreprise est tenue de respecter les recommandations des concepteurs.
3. L’examen de mise à l’eau sera programmé prochainement après remplissage des toitures terrasse.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier**  |
|   |