|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| ENTRETIEN DU LYCEE PILOTE ARIANA TRANCHE 13 MOHAMED FRAJ CHEDLY | 10/12/2019  | C18041 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE ARIANA |  |   | STMTP |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de mise à l’eau des terrasses bloc sanitaire 2éme étage** |
| 1. Les terrasses sont totalement remplis lors de notre visite sur chantier.
2. On n’a pas remarqués de traces d’humidité et d’infiltration d’eau sous planches terrasse ni au niveau de gargouille en plomb.
3. Il y’a lieu d’évacuer soigneusement les eaux stagnés sur les terrasses dans les plus brefs délais.
4. Les sondages de la vérification d’adhérence entre l’étanchéité et le support seront réalisés prochainement.
5. L’entreprise est tenue de nous fournir les procèdes d’exécution, l’assurance décimale et l’échantillon du complexe d’étanchéité.
 |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier**  |
|   |