|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE OMRANE SUPERIEUR** | 10/12/2020 | C18002-2 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | -- | -- | SIM |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Vérification des réseaux fluides et avancement des travaux*** L’avancement des travaux est à 100%.
* Peindre en jaune le conduite GAZ.
* Assurer l’étanchéité des conduites au niveau collecteur.
* Le réseau VRD inaccessible le jour de notre visite.
* Les regards d’évacuation des eaux usées et des eaux de vanne ne sont pas accessibles le jour de notre visite.
* Nous fournir un jeu de plan d’exécution.

  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |