|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE OMRANE SUPERIEUR** | | 10/12/2020 | C18002-2 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | -- | -- | SIM | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Vérification des réseaux fluides et avancement des travaux**   * L’avancement des travaux est à 100%. * Peindre en jaune le conduite GAZ. * Assurer l’étanchéité des conduites au niveau collecteur. * Le réseau VRD inaccessible le jour de notre visite. * Les regards d’évacuation des eaux usées et des eaux de vanne ne sont pas accessibles le jour de notre visite. * Nous fournir un jeu de plan d’exécution. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |