|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE CONDITIONNEMENT ALIMENTAIRE AU SITE DE TECHNOPOLE AGROALIMENTAIRE DE BIZERTE | | 08/10/2021 | C21009 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| SOCIETE DU POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE | Mr. BASSEM AMRAOUI | Mr. HASSEN ZORAI | ETTOUNSIA  DE BATIMENT | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Visite dans le cadre de notre mission** | | | | |
| * Avancement de travaux = 20% * Nous vous conseillons de protéger les fourreaux contre le choc mécanique. * Nous fournir le dossier d’exécution mise à jour. * On’ a pas d’objection pour les modifications et les …………. Proposé par le MDO.   **Inspecteur Sigma**  **Mr. Salem GMATI** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |