|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE HABIB THAMEUR BARDO** | 11/01/2021 | C18002-1 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | Mr MOURAD MBAREK | Mr CHOKRI HADDAD | SFR TUNISIA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de mise à l’eau**1. Les terrasses sont remplies entièrement en eaux.
2. Pas d’infiltration d’eau ou trace d’humidité.
3. Il y’a lieu d’évacuer les eaux stagnés soigneusement.
4. On n’a pas d’objection pour les travaux de pose d’étanchéité.

**Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |