|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : COLLEGE OMRANE SUPERIEUR | 11/07/2019  | C18002 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
|  CRE TUNIS 2 |  |   | S I M |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de ferraillage des longrines et de la chape**1. Les scellements sont réalisés dans les anciens poteaux avec du produit Skia.
2. Le ferraillage est conforme aux plans approuvé.
3. La démolition des poteaux ne doit pas être réalisée qu’après le décoffrage du plancher haut RDC avec l’accord de l’ingénieur conseil et le bureau de contrôle.
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |