|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire : CONSTRUCTION D’UNE SALLE INFORMATIQUE ECOLE PRIMAIRE IBNOU BASSEM  | Date :11/09/2020 | Code :18049-7 | Lot :STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE Nabeul | ADEL SMIK |  | Ste RIADH ET FRERES  |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*****Examen de mise à l’eau de la terrasse d’une salle informatique*** La terrasse est entièrement- remplie lors de notre visite.
* On n’a pas remarqués de trace d’humidité, ni d’infiltration d’eau, ni au niveau de gargouille en plombe.
* Il ya lieu d’évacuer soigneusement les aux stagnés sur le terrasse dans le plus bref délai.
* Le sondage de vérification d’adhérence entre l’étanchéité et le support sera réalisé prochainement.
* L’entreprise est tenue de nous fournir les procédés d’exécution, l’assurance décennale et l’échantillon du complexe d’étanchéité.
 |
|  |
|  |
|   |
|   |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|   |
|  |
|  |
|   |
|  |