|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  PROJET REAMENAGEMENT ECOLE PRIMAIRE RUE HAMMAM LIF, JBAL JLOUD | | Date :  11/11/2020 | Code :  C18046-2 | Lot :  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 1 | FATMA REZGUI | MAROUEN ARFAOUI | ECES | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de fond de fouille , mur soutènement côté parking**   * Les travaux de fouilles réalisés sont conformes aux plans approuvées. * L’entreprise à exécuté une partie et l’autre partie sera exécuté ultérieurement. * On n’a pas d’objection pour les travaux de fouilles réalisés pour le mur de soutènement côté parking. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |