|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : PROJET REAMENAGEMENT ECOLE PRIMAIRE RUE HAMMAM LIF, JBAL JLOUD | Date :11/11/2020 | Code : C18046-2 | Lot : ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 1  | FATMA REZGUI | MAROUEN ARFAOUI | ECES |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de fond de fouille , mur soutènement côté parking*** Les travaux de fouilles réalisés sont conformes aux plans approuvées.
* L’entreprise à exécuté une partie et l’autre partie sera exécuté ultérieurement.
* On n’a pas d’objection pour les travaux de fouilles réalisés pour le mur de soutènement côté parking.
 |
|  |
|  |
|  |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |