|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Affaire :  REAMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE MENZAH 9 | | Date :  12/01/2021 | Code : P19041 | Lot :  ELECTRICITE |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | BASSEM BEN AYED | Mr. SEIF EDDINE | SBB | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Contrôle et vérification des installations électriques**   * L’entreprise est invitée de nous fournir un jeu de plan d’exécution visé par le concepteur pour avis ou approbation. * Protéger les départs salle de classe par un DDR à haute sensibilité 30mA. * Vérifier la liaison de conducteur de protection aux réseaux de terre. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |