|  |
| --- |
|  |
| Affaire :REAMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE MENZAH 9 | Date :12/01/2021 | Code : P19041 | Lot :ELECTRICITE |
|  |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 2 | BASSEM BEN AYED | Mr. SEIF EDDINE | SBB |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Contrôle et vérification des installations électriques** * L’entreprise est invitée de nous fournir un jeu de plan d’exécution visé par le concepteur pour avis ou approbation.
* Protéger les départs salle de classe par un DDR à haute sensibilité 30mA.
* Vérifier la liaison de conducteur de protection aux réseaux de terre.
 |
|  |
|  |
|   |
|   **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|   |
|  |