|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Lycée Ali Doaagi la Marsa | | 12/06/2020 |  | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRM TUNIS 1 |  |  | STAG | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **LEVEE DES RESERVES SUITE A L’EXAMEN DE FERRAILLAGE**  **DU PLANCHER HAUT RDC SALLES SPECIAUX** | | | | |
| * Les réserves signalés au rapport de visite du 10/06/2020, ont été réparés conformément aux plans approuvés et aux recommandations de l’ingénieur de contrôle. * Respecter les recommandations des concepteurs avant le coulage du béton. * Prévoir des vibreurs mécaniques au cours du coulage. * Assurer les prélèvements nécessaires. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |