|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE HATOUSE HAMMAMET | 12/07/2021 | C18050-5 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
|  CRE NABEUL |  | BACEM HAFFAR | BEN HAMOUDA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de ferraillage du plancher haut RDC**1. Compléter la pose des goujons pour caler les nervures.
2. Compléter la pose du polystyrène au niveau du joint.
3. Assurer le prélèvement des éprouvettes pour écrasement.
4. Eviter le coulage dans des conditions à températures élevés.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER**  |
|  |