|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE HABIB THAMEUR BARDO** | | 12/11/2020 | C18002-1 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | Mr MOURAD MBAREK | Mr CHOKRI HADDAD | SFR TUNISIA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Avancement et phasage dans le chantier**   * Comme convenu dans le PV antécédent les murs existants côté extérieur seront démolis. * Au niveau de la structure : on va regarder la même structure toute en prenant en considération le non démolition du mur extérieur. * Un détail sera fourni par le bureau d’étude pour les plans fondations et transmis au bureau de contrôle pour approbation dans un délai de 5jours.   **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |