|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  EXTENSION SCOLAIRE PROGRAMME 2018 LOT 1 : **EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE BADDAR TAKELSA**. | | Date :  13/06/2020 | Code : C18049 | Lot :  STRUCTURE |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRM Nabeul |  |  | Fathali Jamel | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **Examen de mise à l’eau du terrasse plancher haut RDC salle de classe :**   * Les terrasses sont remplies entièrement d’eau. * On n’a pas remarqués de trace d’humidité ni d’infiltrations d’eau dans la salle de classe sous plancher haut RDC. * Evacuer soigneusement les eaux stagnées sur les terrasses. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |