|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :EXTENSION SCOLAIRE PROGRAMME 2018 LOT 1 : **EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE BADDAR TAKELSA**. | Date :13/06/2020 | Code : C18049 | Lot :STRUCTURE |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRM Nabeul |  |  | Fathali Jamel |
| Objet de la visite ou de la réunion : **Examen de mise à l’eau du terrasse plancher haut RDC salle de classe :*** Les terrasses sont remplies entièrement d’eau.
* On n’a pas remarqués de trace d’humidité ni d’infiltrations d’eau dans la salle de classe sous plancher haut RDC.
* Evacuer soigneusement les eaux stagnées sur les terrasses.
 |
|  |
|  |
|   |
|  |
|   |
|  |
|   |
|   |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|   |
|   |