|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ECOLES PRIMAIRES : ECOLE PRIMAIRE RUE HAMMAM LIF A JBAL JLOUD | | Date :  13/07/2020 | Code :  C18046-2 | Lot :  Structure |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRM Tunis 1 | - | - | ECES | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **Réunion de coordination :**   1. Il y’a lieu d’assurer la stabilité du trottoir coté air de feu et entamer les travaux de murs de soutènement dans les plus brefs délais. 2. L’aspect général de la chape de cour présente des fissures dans toutes les directions.   On n’a pas d’objection pour l’avis de l’ingénieur conseil de faire le prélèvement de 06 canotes pour écrasement et avis.   1. Mur de soutènement gauche, mauvaise excursion au niveau du plan de surface (coffrage) vérifié avec l’ingénieur conseil la procédure de réparation. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |