|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : PROJET REAMENAGEMENT ECOLE PRIMAIRE RUE HAMMAM LIF, JBAL JLOUD | Date :13/11/2020 | Code : C18046-2 | Lot : ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 1  | FATMA REZGUI | MAROUEN ARFAOUI | ECES |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de mise à l’eau sur les terrasses*** Les terrasses sont entièrement remplies d’eau.
* L’emplacement des descentes d’eau doivent être visé par l’architecte.
* Les magnions en plomb sont exécutés et posés conforme aux normes.
* Il y a lieu d’évacuer l’eau de terrasse soigneusement.
* Des sondages sur l’étanchéité seront réalisés prochainement pour examiner l’adhérence entre le produit d’étanchéité et le support avant de procéder aux travaux de protection de vernis sur l’étanchéité.
* Fournir le dossier technique avant la réception provisoire (Fiche technique, assurance décennale et procédés d’exécution).
* On n’a pas d’objection pour les travaux d’étanchéité réalisé sur les terrasses.
 |
|  |
|  |
|  |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |