|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| LYCEE ABDALAH FARHAT RADES | | 13/12/2019 | C18035 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Ben Arous |  | Ahmed Dhouib |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion* :**  **Réunion de coordination**   1. Réaliser un sondage dans la salle en 1er étage au niveau des traces d’humidité pour examiner l’état des armatures de nervures. 2. Fournir les détails d’exécution de la dalle au 1er étage côté patro. 3. Compléter le remplissage des joints entre aluminium et maçonnerie sur les fenêtres dans les salles de classe. 4. Compléter la pose des moignons et les descentes des eaux pluviales conformément au marché et aux dispositions techniques (moignon en plomb). 5. Fournir les détails d’exécution du mur de soutènement visé par l’ingénieur conseil. 6. Fournir les certificats de conformité des fenêtres type sécurité. 7. Remplir les terrasses pour examen de mise à l’eau et nous convoquer à temps. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
| **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |