|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE BORJ CEDRIA 2 BEN AROUS | | 14/01/2022 | C21005-2 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE BEN AROUS | - | - | ENTREPRISE MAOUIA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Visite de chantier dans le cadre de notre mission**   * Avancement des travaux est à 80%. * Revoir les dimensions des regards. * Protéger les PVC contre les aléas de chantier. * Compléter le dossier d’exécution. * Revoir l’alimentation générale d’eau froide. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |