|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date :  |  Code :  | Lot :  |
| EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE BORJ CEDRIA 2 BEN AROUS | 14/01/2022 | C21005-2 |   FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE BEN AROUS  | - | - | ENTREPRISE MAOUIA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Visite de chantier dans le cadre de notre mission*** Avancement des travaux est à 80%.
* Revoir les dimensions des regards.
* Protéger les PVC contre les aléas de chantier.
* Compléter le dossier d’exécution.
* Revoir l’alimentation générale d’eau froide.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |