|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| BATIMENT EN R+2 SIS A SOUKRA | 14/07/2021  | C21003 |  STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| Mr. RAMZI ALLANI | - | Mr. IMED NCIR | KARRAY MOHAMED |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Réception du ferraillage et coffrage de plancher haut RDC** |
| * Compléter la pose des goujons sur mesure.
* Prévoir des cales en béton sous poutre.
* Prévoir l’emplacement des attentes des escaliers.
* Compléter la pose des recouvrements du treillis soudé en chapeau sur poutre.
* Assurer les prélèvements des éprouvettes.

**Inspecteur Sigma** **Mr. Tarek SGHAIER** |
|   |
|  |