|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| BATIMENT EN R+2 SIS A SOUKRA | | 14/07/2021 | C21003 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| Mr. RAMZI ALLANI | - | Mr. IMED NCIR | KARRAY MOHAMED | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Réception du ferraillage et coffrage de plancher haut RDC** | | | | |
| * Compléter la pose des goujons sur mesure. * Prévoir des cales en béton sous poutre. * Prévoir l’emplacement des attentes des escaliers. * Compléter la pose des recouvrements du treillis soudé en chapeau sur poutre. * Assurer les prélèvements des éprouvettes.   **Inspecteur Sigma**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |