|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE **CITE ERRIADH - BARDO** | | Date :  14/08/2020 | Code :  P19040-2 | Lot :  Structure |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRM Tunis 2 |  |  | Z Bulding | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de ferraillage du plancher haut 1er étage :**   * Compléter le ferraillage de la poutre B4 1HA16. * Compléter la fixation des nervures sur les poutres (fil d’attache). * Assurer la pose des goujons pour assurer l’enrobage des nervures. * Réaliser les prélèvements nécessaires pour écrasement et résultats. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |