|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE CONDITIONNEMENT ALIMENTAIRE AU SITE DE TECHNOPOLE AGROALIMENTAIRE DE BIZERTE | | 14/10/2021 | C21009 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| SOCIETE DU POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE | Mr. BASSEM AMRAOUI | Mr. HASSEN ZORAI | ETTOUNSIA  DE BATIMENT | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Visite dans le cadre de notre mission** | | | | |
| * On’ a pas d’objection pour le réseau fluides conforme au plan d’exécution approuvée par le bureau de contrôle. * Toute modification sur le plan de tube soit de notre mission sauf un ………. Accord entre le MDO et notre bureau de contrôle.   **N.B :** Revoir en toute urgence le réseau d’évacuation d’eau chaud détecter le jour de notre visite.  **Inspecteur Sigma**  **Mr. Salem GMATI** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |