|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE CONDITIONNEMENT ALIMENTAIRE AU SITE DE TECHNOPOLE AGROALIMENTAIRE DE BIZERTE | 14/10/2021  | C21009 |  FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| SOCIETE DU POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE | Mr. BASSEM AMRAOUI | Mr. HASSEN ZORAI | ETTOUNSIA DE BATIMENT |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Visite dans le cadre de notre mission** |
| * On’ a pas d’objection pour le réseau fluides conforme au plan d’exécution approuvée par le bureau de contrôle.
* Toute modification sur le plan de tube soit de notre mission sauf un ………. Accord entre le MDO et notre bureau de contrôle.

**N.B :** Revoir en toute urgence le réseau d’évacuation d’eau chaud détecter le jour de notre visite.**Inspecteur Sigma** **Mr. Salem GMATI** |
|   |
|  |