|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date :  |  Code :  | Lot :  |
| CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT D’HUILES D’OLIVES ZONE INDUSTRIEL D’ENFIDHA SOUSSE | 14/12/2021 | C21001 | STRUCTURECHARPENTE METALLIQUE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| SENTOLIA |  | Mr. HAFEDH SASSI | SOGECOMISBGUARNOTTA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Visite de chantier et de suivie des travaux**   Suite à la visite d’aujourd’hui, nous avons remarqué ce qui suit :* Prévoir une réparation des bétons ségrégue au caniveau des socles et voiles avec un produit adéquat.
* Un dossier technique avec procédure de réparation et les fiches techniques pour examen et avis.
* Prévoir un calage dans les socles et poteaux de la charpente par un mortier autrement que ce soit sous les réservoirs au sens les poteaux.
* Les parois des voiles ne sont pas finies de paravents.
* Il y’a lieu de proposer un produit de cuvelage qui peut être appliqué sur le béton brute.
* Vérifier l’étanchéité des fonds des citernes avant la pose du mortier autrement.
* Vérifier le serrage de la charpente par une clef dynamique et prévoir de double écrou au pied de poteaux.
* Reprendre les retouches de peintures du la charpente.
* Une visite d’inspection de la charpente sera programmée plus tard.
* L’entreprise est redevable des dossiers d’exécution des lots spéciaux.

**Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |