|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  Entretien et Extension de l'école | | Date : | Code : | Lot : |
| préparatoire Raoued Tranche 10 | | 15/01/2019 | C18039 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA | - | Mr. Becem Haffar | EEB  Mejri Faouzi | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de ferraillage de plancher haut 1ére étage (terrasse)**   * Fournir les résultats d’écrasement de l’étage en dessous * Assurer un bon brossage des armatures inférieures des nervures (état très médiocre) * Assurer une bonne vibration au cours du coulage du béton armé. * Le coffrage du plancher haut RDC va supporter le plancher du 1ére étage il ne doit pas être décoffré qu’après prise total du béton. * S’assurer de la fixation et de la verticalité des étais métallique du coffrage. * Le ferraillage des poutres et des nervures est conforme aux plans approuvés. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |