|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :EXTENSION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018. 3 ECOLES PREPARATOIRES :**KHEIREDDINE BARDO** | Date :15/07/2020 | Code :C18043-2 | Lot :Structure |
|  |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE Tunis 2 |  |  | ABS |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de mise à l’eau du plancher terrasse (RDC) salle de classe :**1. Les terrasses sont remplies entièrement.
2. Pas de traces d’humidité ni d’infiltration d’eau sous plancher.
3. Il ya lieu d’évacuer les eaux stagné soigneusement et dans les brefs délais.
 |
|  |
|  |
|   |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |