|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  EXTENSION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018. 3 ECOLES PREPARATOIRES :  **KHEIREDDINE BARDO** | | Date :  15/07/2020 | Code :  C18043-2 | Lot :  Structure |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Tunis 2 |  |  | ABS | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de mise à l’eau du plancher terrasse (RDC) salle de classe :**   1. Les terrasses sont remplies entièrement. 2. Pas de traces d’humidité ni d’infiltration d’eau sous plancher. 3. Il ya lieu d’évacuer les eaux stagné soigneusement et dans les brefs délais. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |