|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :EXTENSION SCOLAIRE PROGRAMME 2018 LOT 1 : EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE BOU S’HAM BOU ARGOUB. | Date :15/09/2020 | Code : C18049-5 | Lot :STRUCTURE |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE NABEUL | Mr. ADEL SMINE | Mr. BECHIR HEDFI | STE RIADH ET FRERES |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de mise à l’eau d’une salle préparatoire*** Le toit est entièrement rempli lors de notre visite.
* On n’a pas remarqué de traces d’humidité ni d’infiltration d’eau au niveau de gargouille en plombe.
* Il y’a lieu d’évacuer soigneusement les eaux stagnées sur le toit dans le plus bref délai.
* Le sondage de vérification d’adhérence entre l’étanchéité et le support sera réalisé prochainement.
* L’entreprise est tenu de nous fournir les procèdes d’exécution, l’assurance décimale et le complexe d’étanchéité.
 |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |
|  |
|  |
|  |