|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  EXTENSION SCOLAIRE PROGRAMME 2018 LOT 1 : EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE BOU S’HAM BOU ARGOUB. | | Date :  15/09/2020 | Code : C18049-5 | Lot :  STRUCTURE |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE NABEUL | Mr. ADEL SMINE | Mr. BECHIR HEDFI | STE RIADH ET FRERES | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de mise à l’eau d’une salle préparatoire**   * Le toit est entièrement rempli lors de notre visite. * On n’a pas remarqué de traces d’humidité ni d’infiltration d’eau au niveau de gargouille en plombe. * Il y’a lieu d’évacuer soigneusement les eaux stagnées sur le toit dans le plus bref délai. * Le sondage de vérification d’adhérence entre l’étanchéité et le support sera réalisé prochainement. * L’entreprise est tenu de nous fournir les procèdes d’exécution, l’assurance décimale et le complexe d’étanchéité. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |