|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :AMENAGEMENT D'UN ESPACE POUR LA PETITE ENFANCE AU CLUB DES ENFANTS A CHAWAT MANOUBA | Date : | Code :  | Lot : |
|  | 15/11/2019 | C18028 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| DRE MANOUBA |  |  |  |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** 1. Faisant suite au CRV du 28/08/2019 note n°4 le niveau du trottoir de protection aura le niveau du terrain existant après décapage c’est à dire à + 30cm du niveau de la côte chape.
2. Il y’a lieu de prévoir un voile périphérique sur la façade latérale gauche de 40cm de hauteur.
3. La hauteur du voile sur la façade postérieure sera fixée en fonction de talus derrière le bâtiment de même pour la façade latérale droite.
4. On n’a pas d’objection sur les travaux de pose coffrage et ferraillage du voile, façade latérale droite et façade postérieure.
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |