|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU PARC MUNICIPAL BENI KHALED | | 15/11/2022 | C20006 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| COM BENI KHALED | SANA BAHROUN | CAP | SOTRAP | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de l’état d’étanchéité sur trottoir terrasse**   1. L’état de l’étanchéité des toitures terrasse des locaux visités est médiocre d’où on ‘est obligé de faire la réfection de plusieurs locaux tout en respectant les quantités du marché et les recommandations des concepteurs. 2. L’entreprise est appelé de préparer une estimation rapproché de travaux en instance pour vérifier les travaux à exécuter. 3. Prévoir une protection postérieur derrière local archive (trottoir de protection ou voile de sous terrassement) 4. Il est recommandé de réaliser le brossage, sablage et peinture antirouille des profiles corrodé. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |
|  | | | | |