|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE ANITIT |  16/08/2019  |  C18019-3 |  ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS II |  |  | S B M |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Contrôle et vérification de la conformité des installations électriques*** Protéger le départ éclairage par un disjoncteur différentiel 300mA.
* Préciser l’emplacement de conducteur de protection (terre).
* Assurer l’étanchéité des boites dérivation à l’extérieur.

  |
|   |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |