|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE ANITIT | | 16/08/2019 | C18019-3 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS II |  |  | S B M | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Contrôle et vérification de la conformité de réseau fluides**   * Relier à la terre le réseau fluide (collecteur). * Nettoyer les regards de visite. * Protéger les canalisations au cours de chantier contre les aléas. * Nous fournir une copie de plan d’exécution approuvé par faciliter notre mission de contrôle. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |